**Kurzbeschreibung:**

SpaStroWi ist ein Messgerät mit folgenden Funktionen:

* Spannungsversorgung
  + Netzteil
* Widerstandsmessung
  + Von 0Ω bis 10MΩ (10M, 1M, 100k, 10k, 1k 100)
* Spannungsmessung
  + AC bis 240V (240, 100, 20, 2)
  + DC bis 240V (240, 100, 20, 2)
* Strommessung
  + AC bis 500mA (500, 200, 20)
  + DC bis 500mA (500, 200, 20, 2)
* Leistungsmessung
  + Mit DC möglich
  + Bei ausreichender Entwicklungszeit auch AC
* Extras
  + Übertragung der Messwerte über Bluetooth zum Speichern auf dem Handy mittels App